 PO.2222–323/09/08


     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dla zamówienia o szacunkowej wartości do 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz. 177, z późniejszymi zmianami).

1. Zamawiający: Pogotowie Opiekuńcze, ul. Legionów 58, 42-200 Częstochowa, tel.(034) 3619269, fax.(034) 3619269, e- mail: po.sekretariat@onet.eu

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest – roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie o klatkę schodową.

   Kod CPV : 45262800-9


   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

   Zakres prac do wykonania podano w projekcie oraz przedmiarze robót.

   Przedmiar robót  stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (do odbioru w siedzibie Zamawiającego, pokój 1).

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

6. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2008 r.

7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł. 

Ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 8 niniejszej specyfikacji.

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku punktu 7 niniejszej specyfikacji:

· wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji,

· dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością, np. referencje.

b)dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej  specyfikacji;

c)wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej   specyfikacji;

d)oświadczenie wg. art. 22 ust. 1 , art. 24 ust. 1,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik nr 4.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w innym przypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o adresie swej poczty elektronicznej przy pobieraniu SIWZ lub numerze faxu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, faksu. Numery telefonów, faxu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego podajemy poniżej:

Tel. (034) 3619269, fax (034) 3619269,

po.sekretariat@onet.eu

10.Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Jerzy Niemiec – Sekretariat Pogotowia Opiekuńczego, ul. Legionów 58, pokój nr 1, tel. (034) 3619269 w godz. 800-1500, 

e-mail: po.sekretariat@onet.eu - w sprawie przedmiotu zamówienia, procedury przetargowej.

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

12.Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

     Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z następującą informacją: „Oferta przetargowa na roboty budowlane w budynku Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie, oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.: Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów 58, 42-200 Częstochowa. Prosimy również o umieszczenie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy składającego ofertę.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

13.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów 58 w Częstochowie, pokój 1 w terminie do dnia 14.10.2008 r. do godz. 1100.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 14.10.2008 r.  o godz. 1130, pokój nr 1.

14.Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa 
w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również w przedmiarach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi koszty: robót przygotowawczych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

15.Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

16.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

- cena ryczałtowa – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów 

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

Cb – cena oferty rozpatrywanej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

17.Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego. 

18.Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19.Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

20.W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI rozdział I i II Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, określające zasady wnoszenia i rozstrzygania protestów w związku z art. 4a ust. 1 Ustawy.

Częstochowa, dnia 23.09.2008r.



      Zatwierdzam

Załączniki do specyfikacji:

1.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2.Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego od wykonawców – załącznik nr 2

3.Druk „Oferta” - do wypełnienia przez wykonawców -załącznik nr 3.

4.Oświadczenie wg. art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1,2 (do wypełnienia przez oferenta) – załącznik nr 4.

5. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 5.

6. Wykaz zrealizowanych zadań – do wypełnienia przez wykonawców -  załącznik nr 6.

7. Przedmiar robót – załącznik nr 7.

Projekt budowlany remontu do wypożyczenia w siedzibie Zamawiającego, pokój 1.

 Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia– zakres prac do wykonania

Roboty budowlane:

· remont obejmuje usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych; wykucie z muru ościeżnic drzwiowych; wykucie z muru okien i krat okiennych; rozebranie ścianek działowych; wykucie otworów drzwiowych, poszerzenie istniejących otworów; częściowy demontaż instalacji co.; częściowy demontaż instalacji elektrycznej; rozebranie elewacji z panela w części dobudowywanej, wywóz gruzu.

Zakres robót obejmuje:

    1. Roboty ziemne i fundamentowe

· ręczne wykonanie wykopów pod fundamenty; wykonanie fundamentów żelbetowych w postaci ław wylewanych; wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych; wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów. 

2. Roboty posadzkowe

-   wykonanie podkładów z kruszywa lekkiego; wykonanie podkładów

     betonowych; wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej; wykonanie

     posadzek terakotowych przeciwpoślizgowych kl. V.

    3.  Roboty murowe i żelbetowe

-   fundamenty- żelbetowe wylewane beton c 16/20; ścian

     fundamentowe – murowane z betonitów na zaprawie cementowej klasy

     m-5; ściany zewnętrzne – murowane z pustaków ceramicznych mega

     max 250/238 p+w na zaprawie cementowo –wapiennej klasy m-3

     wieńce i belki wsporcze schodów – żelbetowe wylewane beton c20/25

     schody – płytowo- belkowo- żelbetowe wylewane gr. płyty 16 cm

     wykonanie ścianek działowych gr.12 cm z cegły ceramicznej dziurawki

     wykonanie naświetli z luksferów- ściany z luksferów 20 x 20 o

     odporności ogniowej EI 120; stropy – gęstożebrowe Ackermana

      zamurowanie otworów okiennych.

    4. Dach konstrukcja i pokrycie

-    stropodach dwuspadowy żelbetowy- płyta stropodachu żelbetowa

     zbrojona jednokierunkowo, wsparta na wieńcach i belce wieńcowe

     przylegającej do konstrukcji istniejącego budynku; wykonanie

     trzywarstwowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej z warstw

     paroprzepuszczalną; rynny dachowe; obróbki z blachy ocynkowanej.

    5. Stolarka

-   montaż stolarki okiennej i drzwiowej w dobudowanej części budynku;

    montaż drzwi stalowych wewnętrznych przeciwpożarowych

    jednostronnych; montaż drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych EI60

    przeszklonych; okno oddymiające wraz z systemem elektronicznym do

    oddymiania i czujnikiem dymu.

   6. Instalacje

- C.O. Przebudowa instalacji C.O. ma polegać na przełożeniu przewodu powrotnego między pionem 9 a 10 i ułożeniu go pod podłogą oraz przełożeniu przewodu zasilającego spod parapetu II piętra począwszy od pionu 7 do 10 pod strop niższej kondygnacji. Projektuje się przełożenie grzejników korytarzy na wszystkich kondygnacjach przy pionie 9 i zamontowanie ich na parterze w nowo projektowanej klatce schodowej. Pozostała część instalacji pozostaje bez zmian.

- elektryczna wykonać instalację oświetleniową, instalację oddymiania i przekładkę i zabezpieczenie istniejącego kabla nN pod projektowaną klatką schodową zgodnie z dokumentacją.

Zakres robót ujęto w opracowaniu projektowym oraz załączonym do SIWZ przedmiarze robót.

                                                                           Dyrektor                                                                                                                                                                                                                                 

                                                               Pogotowia Opiekuńczego

                                                                 mgr Jerzy Niemiec











Załącznik nr 2











do specyfikacji

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) na podstawie przedmiaru robót.

 UWAGA:

a)wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w innym przypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

a) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punktach 1 i 2, a wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o .udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.


Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

Załącznik Nr 3











do specyfikacji

OFERTA

Nazwa firmy (wykonawcy):

 ............................................... , dnia ...................

Adres wykonawcy: ................................... 

..................................................................

Powiat: ....................................................

Województwo: ..........................................

REGON: ..................................................

...................................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

adres e-mailowy.........................................

O F E R T A





Pogotowie Opiekuńcze




             w Częstochowie

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na – „roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie o klatkę schodową”.

1. Oferujemy wykonanie ww. robót budowlanych na następujących zasadach:

ryczałtowa cena brutto: .................... zł

słownie złotych: ............................................................................

w tym podatek VAT w wysokości 22 %: ........................ zł

słownie złotych: ............................................................................

ryczałtowa cena netto: ...................... zł

słownie złotych:.............................................................................

2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych  warunków  zamówienia.

3.
W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy co najmniej jedną robotę o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym przedmiotem zamówienia. Wykaz tych robót wraz z referencjami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z projektem budowlanym, przedmiarami robót opisującymi przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy).


5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków.

   ................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4








                               do specyfikacji

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie ul. Legionów 58  o klatkę schodową.

Ja.........................................................................................................................oświadczam, zgodnie z art. 22 ust.1 że:

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1,2, który mówi, iż: 

ust.1 „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców , którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2. wykonawców, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy – po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali ino przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe lub komandytowo-aukcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.”

ust.2 „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy;

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2

2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4. nie wnieśli wadium, w tym na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.”

......................, dn. .......................                              .......................................

(podpisy osób uprawnionych 
                do składania oświadczeń woli 
                w imieniu oferenta)











Załącznik Nr 5











do specyfikacji 

Istotne Postanowienia Umowy 

zawarta w dniu ................... w Częstochowie pomiędzy Pogotowiem Opiekuńczym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 58 reprezentowanym przez

Dyrektora  mgr Jerzego Niemca

St. Księgową Iwonę Wołkowicz 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

.......................................................................................................z siedzibą w............................przy ul..................................

reprezentowanym przez ..........................................

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści :

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ..................... Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane: 

roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie o klatkę schodową. 

    Zakres robót podano w załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
     normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

1.Wartość robót strony ustalają na:

   cenę brutto (wraz z podatkiem VAT ) w wysokości: ......................... 


słownie złotych: 

   .................................................................................................. 

   w tym podatek VAT w wysokości 22% .............................................


słownie złotych: 


.................................................................................................,

   cenę netto w wysokości: .............................................................


słownie złotych:

   .................................................................................................. 

2.Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją

   zadania i nie może ulec zmianie.

§ 3

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21‑dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

2.
W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9 umowy.

3.
Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§ 4

1.
Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

·  rozpoczęcie robót 3 dni od dnia podpisania umowy 

·  zakończenie całości robót i odbiór do dnia 15.12.2008 r .

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

§ 5 

1.
Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: mgr Jerzy Niemiec – dyrektor Pogotowia Opiekuńczego .

§ 6

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 7

1. Odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi po zgłoszeniu wykonania robót przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

2. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

3. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.

§ 8

8. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

9. Strony umowy ustalają 36-miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty.

§ 9

1. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

· za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

· za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

· za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

Kary umowne będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.


Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym dla zamawiającego sądom powszechnym.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 13

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wykonawca:                                                  Zamawiający :                                            











Załącznik Nr 6











do specyfikacji 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

tj. wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 
30 000,00 zł.

Nazwa wykonawcy .......................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................

tel. ............................................ faks .................................... e-mail ........................................

Lp.
Nazwa i adres budowy
Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem 
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót
Wartość zrealizowanych robót
Zamawiający 

(nazwa, adres, telefon)

1








2








3








4








5








6








     ...................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

                w imieniu wykonawcy

(pieczęć oferenta)








Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Pogotowia Opiekuńczego o klatkę schodową ul. Legionów 58 w Częstochowie

Strona 2 z 15

