[image: image1.png]odglad obrazow i faksw systemu Windows

Q0 | =E&U (PR an[XaHE| @

© © ERIAPL- Pl | ) pimo- ool Word _ A0 L @3]




   [image: image1.png]                    



Zapytanie ofertowe

Wykonanie instalacji zasilającej oraz dostawa i montaż napędu bramy dwuskrzydłowej wraz z systemem domofonowym na terenie szkoły.
1. Postanowienia ogólne

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności      i ma na celu oszacowanie kosztu oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Zleceniodawca

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Stanisława Worcella 1
42-202 Częstochowa

3. Przedmiot robót

Przedmiotem robót jest wykonanie instalacji zasilającej oraz dostawa i montaż napędu bramy dwuskrzydłowej wraz z systemem domofonowym na terenie szkoły.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

· wykonanie trasy kabla elektrycznego od istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szkoły do miejsca montażu napędu bramy,

· ułożenie przewodu zasilającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki elektrycznej,

· wykonanie niezbędnych zabezpieczeń instalacji,

· dostawę i montaż napędu bramy dwuskrzydłowej,

· dostawę i montaż systemu domofonowego do bramy,

· wykonanie okablowania domofonowego oraz jego integrację z napędem bramy, umożliwiającą zdalne otwieranie bramy,

· montaż panelu zewnętrznego domofonu przy bramie oraz unifonu lub monitora                   w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku szkoły,

· konfigurację, uruchomienie oraz sprawdzenie prawidłowego działania napędu bramy   i systemu domofonowego.

Zamontowane urządzenia powinny być przystosowane do użytkowania w obiekcie oświatowym, odporne na warunki atmosferyczne oraz spełniać obowiązujące normy                       i przepisy.
4. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki realizacji

Roboty należy wykonać w czynnym obiekcie oświatowym, w sposób zapewniający bezpieczne i niezakłócone funkcjonowanie szkoły.

Zakres zamówienia obejmuje również:

· zapewnienie wszelkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji zamówienia – na koszt Wykonawcy,

· wykonanie wszelkich prac dodatkowych nieujętych w zapytaniu, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

· uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

5. Wizualizacja opisowa trasy kabla

Przewód zasilający napęd bramy dwuskrzydłowej zostanie doprowadzony z istniejącej rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły. Trasa kabla przebiegać będzie w następujący sposób:

1. Wyprowadzenie przewodu z rozdzielni elektrycznej w budynku.

2. Prowadzenie kabla wewnątrz budynku w korytkach lub rurach ochronnych,                       a następnie przez ścianę zewnętrzną budynku z zastosowaniem odpowiednich przepustów.

3. Na zewnątrz budynku kabel będzie prowadzony w gruncie w rurze osłonowej, na głębokości zgodnej z obowiązującymi normami.

4. Zakończenie trasy kabla nastąpi przy miejscu montażu napędu bramy, gdzie przewód zostanie podłączony do urządzenia sterującego.

Dokładna długość kabla zostanie ustalona po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Wykonawcę.

Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Warunki realizacji:
· roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie placówki,

· Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP,

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji robót,

· wymagane jest udzielenie gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia (okres gwarancji należy wskazać w ofercie).
6. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 09.03.2026 :

· elektronicznie na adres: zsg@edukacja.czestochowa.pl,

· lub pisemnie w sekretariacie szkoły w godz. 7:30–15:00 (pon.–pt.).
7. Kryteria oceny ofert

· cena – 100%,

8. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od podpisania umowy.

9. Osoba do kontaktu

Sylwia Zasępa – referent
e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl
tel. 34 361 17 15



